## Slide 1
技术部
温度传感器（LFW22）
LEFOO
——浙江力夫传感技术有限公司
Brief introduction of temperature and humidity series products

## Slide 2
1
产品特点
应用领域
技术参数
目录
CONTENT
规格选型
产品优劣势
2
3
4
5
6
接线方式

## Slide 3
章节
CHATPER
产品特点
01

## Slide 4
产品特点
Product features
■体积小巧、美观
■防护等级IP65

## Slide 5
章节
CHATPER
应用领域
02

## Slide 6
应用领域
application area
LFW22广泛应用于石油、化工、电站、水文等现场的温度测量。
通风管道
工业供暖

## Slide 7
章节
CHATPER
技术参数
03

## Slide 8
技术参数
technical parameter

## Slide 9
章节
CHATPER
规格选型
04

## Slide 10
规格选型
Specification selection

## Slide 11
章节
CHATPER
接线方式
05

## Slide 12
接线方式
Wiring mode

## Slide 13
章节
CHATPER
产品优劣势
06

## Slide 14
产品优劣势(与自身产品对比)
Product advantages and disadvantages
型号 | 相同点 | 不同点
LFW22 | 1、两款产品都有PT100、PT1000输出； 2、两款产品的防护等级相同； 3、两款产品的探杆部分类似； | 1、LFW22只有纯电阻输出，没有变送器，LFW20有变送器和纯电阻输出； 2、两款产品的壳体不同，LFW22更加小巧；
LFW20 |  | 

## Slide 15
产品优劣势（与其他品牌的对比）
Product advantages and disadvantages
品牌 | 具体描述
久茂 | 两者输出信号相同，都是纯电阻输出； 两者壳体大小相同； 两者防护等级相同； 久茂可选电阻精度，Class B (standard)、Class A、Class AA，力夫默认Class A；